**Матеріально-технічна база ЦККНО**

1. Рідинний хроматограф Agilent 1260 Infinity II з флуоресцентним та діодно-матричним детекторами, колектором фракцій, Agilent Technologies, США
2. Газовий хроматограф Agilent 7890А з інжектором Split/Splitless і полум'яно- іонізаційним детектором та системою ідентифікаціі мікроорганізмів Midi Sherlok, Agilent Technologies, США
3. Концентратор зразків в потоці інертного газу шляхом випаровування, Techne, Великобританія
4. Високошвидкісна проточна центрифуга Thermo Scientific Contifuge Stratos, Thermo Elektron LED, Німеччина
5. СО2-інкубатор мікроорганізмів NU-5500, NuAire, США
6. СО2 інкубатор CCL-050 CelCulture®, 50л, з контролем О2, ЕSСО, Сінгапур
7. Інкубатор-шейкер Innova 43R, New Brunswick Scientific, США
8. Шейкер горизонтальний цифровий GFL 3018, у комплекті з платформою та затискачами, GFL, Німеччина
9. Ліофільна лабораторна сушарка Telstar LyoQuest -80, Telstar, США
10. Ферментер BioFlo 310, New Brunswick Scientific, США
11. Спектрофотометр μQuant, Bio-Tek, США
12. Флуоресцентний спектрометр PerkinElmer FL6500, дод. з планшетним рідером, PerkinElmer, США
13. Атомно-абсорбційний спектрофотометр АА С-115ПК, Селмі, Україна
14. Лабораторний pH-метр S210, з pH-електродом для вимірювання в мікрооб'ємах, Mettler Toledo, Швейцарія
15. Мікроскоп бінокулярний Leica DM750 LED з камерою 5Мп Leica ICC50 E
16. Мікроскоп просвітлюючий ПМ-100-01, Selmi, Україна
17. Система отримання ультрачистої води Аrium® mini (H2O-MA-UV-T) Sartorius, Німеччина
18. Ламінарний бокс AV-100 (1,2 м ) з УФ лампою, Telstar, Іспания
19. Бокс біологічної безпеки Airstream АС2-4A1, ESCO (Сінгапур)
20. Пристрій для термічної обробки медичних інструментів SteriMax, WLD-TEC, Німеччина
21. Автоклав напівавтоматичний AES-75, 3200 Вт, Raypa, Іспанія
22. Стерилізатор-паровий ГК-20 для термічної обробки матеріалів, МІЗ-МА, Україна
23. Ваги прецизійні PA213C серії Pioneer (Ohaus США), 210г\0,001г. вн. каліб
24. Ваги прецизійні PA413C серії Pioneer (Ohaus США), 410г\0,001г. вн. Каліб
25. Роторний випаровувач Hei-VAP Value HL/HB/G3, Heidolph Instruments (Німеччина)